I Laboratori di analisi adottano un programma di Controllo Continuo di Qualità al fine di monitorare la precisione e l'accuratezza dei metodi analitici utilizzati e per assicurare l'attendibilità dei risultati ottenuti. I laboratori di analisi devono ad attività di controllo di qualità interno ed esterno e di miglioramento della qualità.  per azioni correttive.

Il Controllo di Qualità Interno (QCI) serve a mantenere le prestazioni analitiche nei limiti coerenti con gli obiettivi e lo stato dell’arte del Laboratorio.Il primo compito dello specialista di laboratorio rimane quello di assicurare la qualità analitica del risultato tramite il QCI, basato sull’uso di sieri di controllo a titolo noto, elaborazioni statistiche e carte di controllo che producono le DS (deviazioni standard) e CV % (coefficienti di variazione). Il QCI controlla, in particolar modo, la Precisione e glierrori casuali.

L’altra fondamentale assicurazione di qualità è rappresentata dalla VEQ (Verifica Esterna di Qualità) che controlla l’Accuratezza e gli errori sistematici tramite sieri a titolo ignoto:ci si paragona con altri laboratori tramite l’uso del Bias (scostamento percentuale) rispetto al valore medio di consenso o a valori ottenuti con metodi di riferimento. Il professionista di Laboratorio deve essere in grado, tramite la valutazione periodica della VEQ, di mantenere gli obiettivi analitici , osservabili attraverso il Q.C.I. e attivando le regole statistiche di Westgard che permettono di accettare o rifiutare una seduta analitica.

Le norme della famiglia ISO 9000 hanno ormai assunto un’enorme importanza a livello mondiale e sono state recepite da oltre 100 paesi; esse costituiscono la base per le certificazioni di “parte terza” delle aziende, allo scopo di facilitare i mutui riconoscimenti sulle capacità delle organizzazioni stesse di onorare gli impegni sottoscritti.

Esse si sono affermate anche quale importante strumento di politica industriale e cultura organizzativa, in quanto il loro scopo è di  adottare validi strumenti di gestione e  migliorarli nel tempo, utilizzando un modello valido per tutti i tipi di organizzazioni.

Il successo incontrato a partire dalla prima edizione nel 1987, ha spinto il comitato ISO ad individuare i punti deboli delle norme in versione originaria ed avviare nel corso degli anni un processo di revisione per meglio rispondere alle esigenze delle aziende e dei loro clienti.

LA NORMA ISO/DIS 15189 “GESTIONE DELLA QUALITÀ NEI LABORATORI DI ANALISI CLINICHE”

La Norma ISO/DIS 15189 (Dicembre 1998) ha il seguente titolo: QUALITY MANAGEMENT IN THE MEDICAL LABORATORY che in lingua italiana potrebbe essere tradotto con “GESTIONE DELLA QUALITÀ NEI LABORATORI DI ANALISI CLINICHE”.

Lo scopo della Norma è di definire i requisiti relativi alla gestione della qualità dei laboratori medici; in essa viene specificato che il termine in lingua anglosassone “Medical Laboratory” è considerato equivalente a quello in lingua francese “laboratoire d’analyses de biologie médicale” e a quello utilizzato nei paesi di lingua neo-latina “laboratorio clinico o d’analisi cliniche”.

Il servizio di laboratorio deve soddisfare le esigenze dei pazienti e del personale medico responsabile della salute. Ciò include l’accoglienza, la preparazione del paziente, la raccolta dei campioni, l’identificazione del paziente, il trasporto, l’immagazzinamento, il trattamento e l’analisi dei campioni biologici con successiva convalida, l’interpretazione, e la refertazione, nonché la sicurezza e l’etica professionale delle attività dei laboratori.

Quando è necessario, il servizio di laboratorio di analisi clinica dovrebbe comprendere l’esame dei pazienti nei casi di consulenza e l’attiva partecipazione alla prevenzione della malattia insieme alla diagnosi e alla gestione del paziente.

Le analisi effettuate nei laboratori di analisi cliniche afferiscono a differenti discipline di laboratorio che comprendono:

- anatomia patologica incluse istopatologia e citopatologia;

- biochimica clinica incluse endocrinologia, biochimica molecolare e monitoraggio dei farmaci;

- sierologia trasfusionale incluse le prove di istocompatibilità;

- ematologia e  coagulazione;

- immunologia clinica;

- microbiologia clinica incluse batteriologia, parassitologia, virologia e micologia;

- tossicologia clinica;

- citogenetica incluse le prove di riproduzione;

- genetica e patologia molecolare.

La Norma si articola in due principali sezioni. La prima Requisiti del sistema qualità (o di gestione del sistema per la qualità) del laboratorio, la seconda Risorse e requisiti tecnici.

La sezione “Requisiti del sistema qualità del laboratorio” contiene i seguenti punti:

- Organizzazione

- Sistema qualità

- Controllo dei documenti

- Esami inviati a laboratori esterni

- Servizi esterni e forniture

- Controllo delle non conformità

- Servizi di consulenza e risoluzione dei reclami

- Azioni preventive

- Azioni correttive

- Documenti di registrazione

- Verifiche ispettive interne

- Riesame da parte della direzione

La sezione “Risorse e requisiti tecnici” si articola nei seguenti punti:

- Personale

- Sistemazione e condizioni ambientali

- Apparecchiature

- Procedure pre-analitiche

- Procedure analitiche

- Assicurazione della qualità delle procedure analitiche

- Procedure post-analitiche

- Refertazione

- Modifiche e integrazione dei referti

Vi sono due Allegati per i quali è esplicitamente indicato il carattere informativo:

- Sistemi computerizzati di laboratorio

- Etica nei laboratori di analisi clinica

# Requisiti del sistema qualità del laboratorio

## 6.1 Organizzazione

Il laboratorio deve avere un’identità giuridica definita. I requisiti della Norma ISO 15189 si applicano a tutte le strutture in cui si articola il laboratorio. Il laboratorio è responsabile della progettazione, realizzazione, manutenzione e miglioramento del sistema qualità realizzato.

## 6.2 Sistema qualità

Il servizio di laboratorio di analisi clinica ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei propri clienti: pazienti, personale medico responsabile della cura dei pazienti.

Il laboratorio deve stabilire un sistema qualità che assicuri che la qualità delle analisi e dei servizi forniti siano in accordo con i requisiti della Norma ISO 15189 e con quanto riportato nel Manuale della Qualità del laboratorio.

Il sistema qualità deve comprendere le attività di Controllo di qualità interno e quelle di Assicurazione della Qualità verso l’esterno.

La Direzione del laboratorio deve definire, nell’ambito del sistema qualità, la Politica per la qualità del laboratorio e gli Obiettivi di tale politica.

La Direzione del laboratorio deve definire un Responsabile Qualità che abbia l’autorità e la responsabilità di tenere aggiornata la documentazione del sistema qualità.

La documentazione del sistema qualità si articola in: Manuale della Qualità, Procedure, Registrazioni della qualità.

Il laboratorio deve tenere sotto controllo le attività del laboratorio con opportuni indicatori della fornitura del servizio, del sistema qualità, dell’addestramento del personale. Esso deve monitorare le attività di verifica della strumentazione impiegata e della sua manutenzione.

## 6.3 Controllo dei documenti

Il laboratorio deve tenere sotto controllo tutti i documenti e le informazioni (sia interni sia esterni), che costituiscono la documentazione del Sistema qualità.

Il controllo dei documenti deve garantire che questi siano opportunamente verificati da personale autorizzato e che siano resi disponibili al personale utilizzatore nella versione valida, assicurando l’eliminazione dei documenti obsoleti.

I documenti devono essere correttamente identificati facendo attenzione alla data di emissione o di revisione e all’indicazione dell’autorizzazione.

## 6.4 Esami inviati a laboratori esterni

Il laboratorio deve attuare la selezione dei laboratori esterni a cui sottopone richiesta di esami che non può portare a termine autonomamente. Il laboratorio deve assicurare e dimostrare che i laboratori esterni abbiano la capacità di svolgere le analisi richieste.

I termini contrattuali stabiliti tra laboratori devono essere periodicamente riesaminati per assicurare che siano valide tutte le condizioni originariamente definite.

Il laboratorio deve mantenere un registro di tutti i laboratori esterni a cui ricorre e conservare le registrazioni di tutte le analisi ad essi inviati e completate.

Il laboratorio deve comunicare al medico che ha fatto la richiesta tutti gli elementi essenziali del risultato delle analisi, senza modificare niente che possa alterare l’interpretazione clinica.

I termini contrattuali tra i laboratori devono chiarire le responsabilità relative all’interpretazione dei risultati delle analisi.

I referti devono indicare chiaramente se le analisi e le interpretazioni provengono da laboratori esterni a quello che redige i referti.

## 6.5 Servizi esterni e forniture

Il laboratorio deve attuare la selezione dei fornitori di servizi esterni, apparecchiature, materiali di consumo che hanno influenza sulla qualità del servizio reso dal laboratorio.

Le apparecchiature ed i materiali acquistati non devono essere utilizzati prima che sia stata controllata la conformità a quanto richiesto nei documenti di acquisto.

Il laboratorio deve tenere sotto controllo i materiali acquistati e conservati in magazzino mediante opportuni inventari.

## 6.6 Controllo delle non conformità

Il laboratorio deve registrare i dati relativi alle analisi che risultano non conformi a quanto stabilito nelle procedure e ai reclami che evidenziano il non rispetto dei requisiti delle richieste da parte del laboratorio.

Se l’esame delle non conformità rilevate e dei reclami presentati, evidenzia la presenza di cause che possono pregiudicare la corretta esecuzione delle analisi o il rispetto delle procedure stabilite dal laboratorio, occorre attuare azioni correttive o preventive adeguate.

## 6.7 Servizi di consulenza e risoluzione dei reclami

Il laboratorio deve assicurare la consulenza relativa alle analisi effettuate e, quando necessario, all’interpretazione dei risultati.

Il laboratorio deve risolvere i reclami ricevuti e valutare adeguatamente le informazioni di ritorno provenienti dai medici, dai pazienti o da altri utenti.

## 6.8 Azioni preventive

Tutte le procedure adottate dal laboratorio devono essere sistematicamente e periodicamente riesaminate per identificare cause potenziali di non conformità, possibilità di miglioramento del sistema qualità e delle procedure analitiche.

Azioni preventive devono essere attuate a tale scopo ed il laboratorio deve valutare la loro efficacia.

I risultati delle azioni preventive devono essere considerati al momento del riesame del sistema qualità da parte della Direzione.

## 6.9 Azioni correttive

Il laboratorio deve stabilire azioni correttive in caso di analisi non conformi o di scostamenti da quanto stabilito dalle politiche e dalle procedure del sistema qualità.

Prima di stabilire un’azione correttiva deve essere analizzata la causa che ha condotto alla non conformità oggetto di analisi,

Il laboratorio deve documentare tutti i cambiamenti necessari a seguito dell’azione correttiva adottata.

I risultati delle azioni correttive devono essere riesaminati per assicurare che le cause dei problemi siano state eliminate.

Le aree o le attività interessate da azioni correttive devono essere tenute sotto controllo mediante verifiche ispettive.

## 6.10 Documenti di registrazione

Il laboratorio deve tenere sotto controllo tutti i documenti di registrazione sia tecnici sia del sistema qualità.

Tali documenti devono essere correttamente archiviati in modo tale da consentire la facile rintracciabilità ed assicurarli da danni e deterioramenti.

Per tutti i documenti di registrazione, deve essere stabilito il tempo di archiviazione sulla base dell’importanza del documento e secondo quanto richiesto dalle disposizioni legislative vigenti.

## 6.11 Verifiche ispettive interne

Il sistema qualità del laboratorio deve prevedere che siano condotte verifiche ispettive interne su tutte le attività considerate nel sistema qualità.

Le verifiche ispettive interne devono essere pianificate e condotte da personale addestrato a questo metodo di indagine che sia indipendente dall’attività soggetta a verifica ed abbia sufficiente autorità.

L’esito delle verifiche ispettive interne condotte, i relativi risultati, le azioni correttive o preventive decise, devono essere considerati al momento del riesame del sistema qualità da parte della Direzione.

## 6.12 Riesame da parte della direzione

La direzione del laboratorio deve condurre riesami periodici del sistema qualità e di tutti i servizi erogati dal laboratorio.

La qualità e l’adeguatezza del contributo del laboratorio alla cura dei pazienti sono parte del sistema qualità e devono essere valutati al meglio, nel riesame da parte della direzione.

Le conclusioni e le azioni decise a seguito del riesame del sistema qualità devono essere registrate e rese disponibili al personale del laboratorio.

# Risorse e requisiti tecnici

## 7.1 Personale

Il laboratorio deve descrivere la propria struttura organizzativa mediante un organigramma e deve definire le responsabilità del personale ed il grado di preparazione professionale e qualificazione necessari per ricoprire gli incarichi assegnati.La competenza, la preparazione, la qualificazione del personale devono essere documentate così come le attività di addestramento e di aggiornamento di tutto il personale che opera nel laboratorio.

Il Direttore del laboratorio deve essere una persona che abbia la competenza per assumere la responsabilità medica, scientifica e tecnica del servizio di laboratorio.

I compiti del Direttore devono comprendere le responsabilità a carattere professionale, scientifico, di consulenza, organizzative, amministrative, di formazione.

Le risorse di personale devono essere adeguate ad i compiti assegnati.

Il personale deve essere addestrato alle problematiche ed agli strumenti della gestione della qualità.

Il laboratorio deve prevedere autorizzazioni specifiche relative ad attività di particolare importanza o criticità (particolari prelevamenti di campione, particolari analisi, particolari operazioni su apparecchiature, ecc.).

Il laboratorio deve stabilire un piano continuo di addestramento di tutto il personale. Il piano deve includere il riesame degli obiettivi e il riaddestramento, quando necessario.

Il personale deve essere addestrato alle misure di prevenzione degli incidenti e alle tecniche di reazione.

La competenza del personale deve essere verificata dopo le attività di addestramento e, successivamente, con periodicità definita.

Il personale responsabile delle valutazioni dei risultati delle analisi deve possedere adeguate conoscenze teoriche, pratiche ed adeguata esperienza sul campo.

## 7.2 Sistemazioni e condizioni ambientali

La sistemazione e le risorse del laboratorio devono consentire lo svolgimento delle attività del servizio senza compromettere la qualità attesa dei risultati.

Il laboratorio deve essere organizzato per garantire il personale, i pazienti ed i visitatori dai rischi derivanti da incidenti fonti di danno e malattie connesse alle attività di laboratorio.

Nel caso in cui sia previsto il servizio di prelievo dei campioni, il laboratorio deve assicurare l’agibilità per i pazienti disabili, il comfort e la riservatezza dei pazienti e le migliori condizioni di effettuazione dei prelievi.

L’ambiente di lavoro del laboratorio deve essere idoneo.

I parametri ambientali devono essere tenuti sotto controllo quando richiesto per particolari attività e quando possono influenzare la qualità dei risultati.

Aree confinanti, in cui sono svolte attività incompatibili, devono essere efficacemente separate.

L’accesso alle aree in cui si svolgono le attività del laboratorio deve essere controllato.

Le aree di lavoro devono essere pulite. Le aree di magazzino e di deposito di materiale pericoloso devono soddisfare quanto richiesto dalle disposizioni vigenti.

I sistemi di comunicazione e di trasferimento delle informazioni devono essere adeguati alle dimensioni ed alla complessità della struttura del laboratorio.

Campioni, films, blocchi istologici, documenti, archivi, manuali, attrezzature, reagenti materiali del laboratorio, registrazioni, risultati devono essere tenuti e conservati in modo da assicurarne l’integrità e la facile reperibilità.

Il laboratorio deve garantire una buona accoglienza nei suoi locali.

Il laboratorio deve adottare politiche coerenti con il risparmio energetico e lo smaltimento differenziato dei rifiuti.

## Apparecchiature

Per apparecchiatura s’intende: la strumentazione analitica, i materiali di calibrazione, quelli di consumo, i reagenti e i sistemi analitici.

Il laboratorio deve essere fornito di tutte quelle apparecchiature necessarie per la fornitura del servizio.Il laboratorio deve dimostrare che le apparecchiature siano in grado di fornire le prestazioni richieste e che soddisfino i requisiti relativi alle analisi interessate. Le attività di taratura e controllo devono essere stabilite per ciascuna apparecchiatura.

Tutte le apparecchiature che concorrono significativamente all’incertezza di misura, devono soddisfare i requisiti delle norme e/o delle procedure.

Ogni apparecchiatura deve essere identificata.

Le apparecchiature devono essere utilizzate da personale autorizzato di cui sia dimostrata la competenza nello svolgimento delle attività.

La documentazione relativa a ciascuna apparecchiatura deve essere adeguatamente conservata.

Le apparecchiature devono essere sottoposte a manutenzione programmata per assicurare il corretto funzionamento.

Esse devono essere tenute in condizioni di sicurezza.

Le apparecchiature del laboratorio che richiedono tarature o verifiche, devono essere identificate per indicare lo stato della taratura o verifica e la data della successiva taratura o verifica.

Quando un’apparecchiatura sia momentaneamente rimossa dal laboratorio o sia soggetta a riparazione o manutenzione, il laboratorio deve assicurare che essa sia controllata e che sia verificato il suo corretto funzionamento, prima di rimetterla in servizio.

Quando si utilizzano computer per la raccolta, elaborazione, registrazione, refertazione, archiviazione o recupero dei dati delle analisi, il laboratorio deve assicurare il corretto funzionamento dell’hardware e del software.

Il laboratorio deve tenere sotto controllo la movimentazione, il trasporto, la conservazione e l'utilizzo delle apparecchiature per le analisi in modo da evitare contaminazioni o deterioramenti.

Se sono necessari controlli per assicurare lo stato di efficienza delle apparecchiature, questi controlli devono essere condotti in accordo a procedure definite e adeguate pianificazioni.

Quando la calibrazione o taratura  fornisce fattori di correzione, il laboratorio deve assicurare che i fattori di correzioni utilizzati siano correttamente aggiornati.

Le apparecchiature devono essere salvaguardate da modifiche o manomissioni che possano compromettere l'esito delle analisi.

## Procedure pre-analitiche

Il laboratorio deve predisporre istruzioni per il prelievo e la movimentazione dei campioni.

Le istruzioni devono considerare tutti gli aspetti relativi alla raccolta dei campioni primari.

Tutti i campioni primari devono essere accompagnati da una richiesta nei confronti della quale devono essere rintracciabili. Anche le aliquote dei campioni devono essere  rintracciabili  rispetto al campione primario.

Le condizioni di trasporto dei campioni primari in laboratorio devono essere definite e tenute sotto controllo.

La richiesta deve contenere informazioni sufficienti ad identificare il paziente, il richiedente autorizzato e a fornire i dati clinici necessari.

Tutti i campioni ricevuti dovrebbero essere registrati in un registro, foglio di lavoro, computer o altro mezzo di registrazione equivalente. La data e l'ora di ricevimento dei campioni devono essere riportate.

Il laboratorio deve stabilire criteri per l'accettazione e/o rifiuto dei campioni.

Le registrazioni di tutti i campioni rifiutati devono essere conservate.

Il laboratorio deve verificare che i requisiti richiesti per il volume minimo di sangue necessario di prelievo siano rispettati in modo da non prelevare quantità eccessive di sangue.

Il laboratorio deve stabilire modalità per il ricevimento, l’etichettatura, l’analisi e la refertazione dei campioni per analisi urgenti.

Il laboratorio deve stabilire se sono accettate richieste verbali di analisi.

I campioni devono essere conservati in condizioni tali da assicurare la stabilità delle proprietà del campione in modo da permettere la ripetizione delle analisi dopo la refertazione o l’esecuzione di analisi aggiuntive.

## 7.5 Procedure analitiche

Il laboratorio deve svolgere le attività a fronte di procedure analitiche autorizzate.

Le procedure analitiche devono essere definite in modo che soddisfino le esigenze finali degli utilizzatori delle analisi e siano coerenti con lo scopo indicato.

Le procedure analitiche utilizzate devono essere convalidate per confermare che le modalità indicate siano coerenti con l’uso per le quali sono applicate.

Tutte le procedure devono essere documentate e disponibili al posto di lavoro per l’uso da parte del personale addetto.

Le modalità di esecuzione delle procedure analitiche devono essere appropriate ai metodi adottati.

Gli intervalli di riferimento biologici devono essere periodicamente riesaminati.

Il laboratorio deve predisporre l’elenco delle procedure analitiche attive che possono essere rese disponibili agli utilizzatori del laboratorio previa richiesta.

Se il laboratorio cambia una procedura analitica in modo che i risultati o la loro interpretazione possono essere significativamente differenti, occorre che ne venga fatta comunicazione  ai richiedenti.

## 7.6 Assicurazione della qualità delle procedure analitiche

Il laboratorio deve definire un sistema di controllo di qualità interno.

Il laboratorio deve stabilire un controllo di qualità che soddisfi la necessità di individuare sia gli errori in fase analitica, sia in qualsiasi fase o aspetto rilevante ai fini del risultato.

Il laboratorio deve stabilire l'incertezza delle proprie misure, dove possibile. Tutte le componenti dell’incertezza, ritenute importanti, devono essere prese in considerazione utilizzando appropriati metodi analitici (Cfr. “Guide to the expression of uncertainty in measurement” emessa da BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP e OIML)

Il laboratorio deve stabilire e realizzare un programma di taratura/calibrazione  dei sistemi analitici e di verifica della precisione, in modo da assicurare che le misurazioni siano riconducibili alle unità SI o a costanti naturali. Quando il riferimento alle unità SI non è possibile o rilevante, devono essere utilizzati altri mezzi per fornire confidenza nella calibrazione dei risultati della misura.

Il laboratorio deve partecipare a valutazioni inter-laboratorio, o a valutazioni esterne della qualità (VEQ) o a programmi di valutazione adeguati alla complessità delle procedure analitiche e diagnostiche utilizzate dal laboratorio.

Quando non è disponibile un programma formale di valutazione inter-laboratorio, il laboratorio deve sviluppare un meccanismo per la determinazione dell’accuratezza di quelle procedure non valutate in altro modo.

Per le analisi svolte utilizzando diverse metodologie o strumenti diversi e/o in sedi diverse, deve essere definito un modello per verificare la correlazione dei risultati in intervalli clinicamente adatti.

## 7.7 Procedure post-analitiche

I risultati delle analisi devono essere convalidati e approvati da personale designato dal Direttore del laboratorio.

Il laboratorio deve stabilire le modalità di conservazione del campione primario e degli altri campioni.

Lo smaltimento dei campioni deve essere effettuata in accordo con le istruzioni relative alla gestione dei rifiuti.

## 7.8 Refertazione

I referti devono essere tali da assicurare facilmente la necessaria comprensione e interpretazione. Il laboratorio deve verificare che i referti siano consegnati all’utilizzatore finale corretto nell’intervallo di tempo concordato.

I risultati devono essere leggibili, esenti da errori di trascrizione,  riportati in unità di misura SI, quando applicabili, e consegnati alle persone autorizzate a ricevere ed utilizzare le informazioni cliniche.

Per analisi effettuate solo in ambito di indagine o ricerca, il referto deve indicare che queste analisi sono in fase di sviluppo e non hanno specifici riferimenti a sensibilità analitica, specificità analitica, accuratezza e riproducibilità.

Le copie dei risultati devono essere mantenute in modo da permettere un rapido recupero delle informazioni.

Il laboratorio deve notificare immediatamente al medico (o altro personale clinico responsabile) i risultati di analisi che superano gli intervalli di “allarme” o “critici” stabiliti. Ciò riguarda anche i risultati ricevuti relativi a campioni inviati a laboratori esterni.

Il laboratorio deve conservare le registrazioni delle azioni intraprese a seguito di risultati compresi nell’intervallo critico.

Il laboratorio deve essere in grado di stabilire la data ed il tempo in cui un’analisi è stata effettuata, nonché l’identità del tecnico che l’ha eseguita.

Il laboratorio, in accordo con il richiedente, deve stabilire il tempo di refertazione per ciascuna analisi.

Quando i risultati delle analisi ricevuti da un laboratorio esterno sono trascritti a cura del laboratorio ricevente, questo deve verificare la correttezza delle trascrizioni.

I referti di laboratorio contengono informazioni riservate; il personale del laboratorio deve rispettare la riservatezza del paziente e considerare le informazioni strettamente confidenziali.

Il laboratorio deve assicurare che i risultati consegnati telefonicamente o attraverso altri mezzi elettronici raggiungano il personale ricevente autorizzato. I risultati, forniti verbalmente, devono essere seguiti da referti scritti.

## 7.9 Modifiche e integrazioni dei referti

Ogni modifica apportata ai referti o ai risultati deve indicare data, ora e persona che ha apportato la modifica. Quando sono rilevati errori di registrazione dei risultati, l’errore deve essere evidenziato. Esso non deve essere cancellato e il dato corretto deve essere riportato in vicinanza della correzione.

Nel caso di registrazioni computerizzate, il dato originale deve essere identificato e conservato.

Il referto deve indicare se le condizioni del campione primario ricevuto erano non idonee per l’analisi o possono aver compromesso il risultato.

Quando il laboratorio usa un sistema computerizzato, esso deve stabilire chi può aver accesso ai dati dei pazienti in lettura, chi è autorizzato a introdurre i risultati, a cambiarli, a correggere il valore del ticket o a modificare i programmi informatici.

Questi ultimi devono essere adeguatamente protetti per prevenire l’accesso, la modifica o la distruzione da parte di utenti non autorizzati.

# Allegati della Norma

## 8.1 Sistemi computerizzati di laboratorio

L’allegato relativo ai sistemi informatici ha carattere solo informativo e riguarda l’utilizzo raccomandabile dei sistemi di raccolta, trasmissione, elaborazione, stampa e conservazione dei risultati e delle informazioni trattate dal laboratorio mediante computer e riguardanti i pazienti interessati alle analisi.

Si indicano di seguito gli aspetti trattati nell’allegato non entrando nel merito delle raccomandazioni riportate.

- Condizioni ambientali: condizioni di movimentazione e installazione dell’hardware.

- Manuale delle procedure: gestione della documentazione fornita con l’hardware ed il software.

- Introduzione dei dati e dei referti: introduzione e verifica dei dati di laboratorio e dei dati relativi ai referti.

- Recupero dei dati e archiviazione: gestione dei dati conservati e loro salvataggio.

- Hardware e software: procedure per l’utilizzo dei computer e dei programmi installati.

- Manutenzione del sistema: condizioni per la manutenzione e per la gestione delle attività in caso di guasto del sistema informatico del laboratorio.

## 8.2 Etica nei laboratori clinici

L’allegato ha carattere solo informativo e riguarda il codice etico a cui le figure professionali presenti in laboratorio si devono attenere. Il codice etico raccomandato deve essere coerente con quanto disposto in leggi, regolamenti e disposizioni  a carattere nazionale.

Si indicano di seguito gli aspetti trattati nell’allegato non entrando nel merito delle raccomandazioni riportate.

- Principi generali: “il benessere del paziente è di primaria importanza”.

- Raccolta di informazioni: identificazione del paziente.

- Prelievo dei campioni: consenso del paziente e attenzione nelle procedure a carattere invasivo.

- Esecuzione delle analisi: rispetto delle procedure.

- Refertazione: riservatezza dei dati e consegna dei referti.

- Archiviazione e conservazione della documentazione medica: sicurezza contro smarrimento o distruzione e responsabilità legale.

- Accesso ai documenti medici: controllo degli accessi e delle richieste.

- Utilizzo dei campioni per scopi diversi da quelli richiesti: anonimità dei campioni.

- Contratti finanziari: distinzione tra attività del servizio di laboratorio e interessi dei clienti.